## Slide 1
APPEL D'OFFRES n° 31/AOO/BKAM/2024
CONSTRUCTION DE L’AGENCE BANK AL MAGHRIB ERRACHIDIA
PRESENTATION DU PROJET
DECEMBRE 2024

## Slide 2
1
SITUATION DU PROJET
VUES ET PERSPECTIVES
PRINCIPALE PRESTATION ARCHITECTURALES ET
TECHNIQUES
POINTS DE VIGILANCES PAR RAPPORT AU DOSSIER DE
SOUMISSION
2
4
SOMMAIRE
3

## Slide 3
AGENCE ER-RACHIDIA
SITUATION DU PROJET
Le projet se situe au niveau de l’intersection de l’avenue MOHAMMED V et l’avenue HASSAN II, accolé au siège de l’Agence urbaine.
La superficie du Terrain est d’environ 2 000 M²
Niveau | Surface ( m²) | Destination
Sous-Sol | 632 | Caveaux + Dépendance
Rez de chaussé | 909 | Hall d’accueil + Guichets
1er Etage | 900 | Bureaux
2ème Etage | 536 | Réfectoire
Terrasse | 227 | Zone technique
Total | 3204 m² | 

## Slide 4
AGENCE ER-RACHIDIA
VUES ET PERSPECTIVES
Façades

## Slide 5
AGENCE ER-RACHIDIA
VUES ET PERSPECTIVES
Intérieur
Hall d’accueil (FP paramétrique)
Entrée Personnel
Salle de réunion

## Slide 6
AGENCE ER-RACHIDIA
Principales prestations Architecturales & techniques
Prestations Architecturales
Prestations techniques
TRAVERTIN VOLUBILIS BRUT/POLI
REVETEMENT DE SOL EN RESINE
REVETEMENT DE FACADES VENTILLEES EN BRIQUETTES
FAUX PLAFONDS EN STAFF LISSE
FAUX PLAFOND PARAMETRIQUE EN STAFF LISSE
HABILLAGE EN BOIS MURS ET PLAFONS
DOUBLE VITRAGE AVEC ISOLATION THERMIQUE
ENSEMBLE VITRE AVEC VITRAGE PAREBALLES
PORTES BLINDEES ET SEMI BLINDEES
HABILLAGE EN LAITON TISSE DES PORTES
CLIMATISATION EN DRV
SPLIT SYSTÈME
ECLAIRAGE LED
LUMINIAIRES LINEAIRES
STATION EN PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
MONTES DE CHARGES ET ASCENSEURS
TABLEAUX ELECTRIQUES CONVENTIONNELS
DRAINAGE PERIPHERIQUE
PRECABLAGE INFORMATIQUE ET SECURITE
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
DESEMFUMAGE NATUREL
PLANTATIONS

## Slide 7
AGENCE ER-RACHIDIA
RC - Points de Vigilance par rapport au dossier de soumission
Dossier Administratif
Dossier Technique
Pour chaque concurrent au moment du dépôt des offres : (Cf. Règlement de consultation)
La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent
Une déclaration sur l’honneur, en un exemplaire unique conforme au modèle en annexe du présent règlement de consultation ;
L’original du récépissé du cautionnement provisoire d’un montant de 530 000,00 DH ou de l’attestation de la caution personnelle et solidaire tenant lieu ;
Pour les groupements, une copie légalisée de la convention de la constitution du groupement accompagnée d’une note indiquant, notamment l’objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.
Pour les offres jugées mieux disantes : d
Attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière
Attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un an par la CNSS
Certificat d’immatriculation au registre de commerce
Original du récépissé du cautionnement provisoire en cas de soumission électronique
Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent
Pour les concurrents installés au Maroc :
Copie légalisée du certificat de qualification et de classification délivré par le Ministère de l’Equipement et de l’eau : [A2, S], [J1, 1], [L1 – L4 – L5, 1], [M1 – M3, 1]
Pour les concurrents non installés au Maroc:
Fiche récapitulant des références similaires au présent projet et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation (Annexe 3 à titre indicatif) ;
Le soumissionnaire doit fournir au moins deux attestations de références ou leurs copies certifiées conformes portants sur les travaux similaires à l’objet de l’AO (d’importance et complexité similaire), d’un montant supérieur ou égal à 60 000 000,00 dhs TTC chacune, délivrées par les maîtres d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées.
*En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement y compris le mandataire doit justifier individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises
*Pour le groupement solidaire, chaque membre du groupement y compris le mandataire doit justifier individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation de la totalité des prestations du marché.

## Slide 8
AGENCE ER-RACHIDIA
RC - Points de Vigilance par rapport au dossier de soumission
OFFRE TECHNIQUE
Moyens humains : Notés sur 30
Chef de projet/Responsable GO et second œuvre (10 points) : salarié de l’entreprise (ou groupement d'entreprises dans le cas du groupement)
Coordinateur BIM (3 pts)
Conducteur des Travaux (06 pts) : salarié de l’entreprise (ou groupement d'entreprises dans le cas du groupement)
Responsable lot électricité (04 pts)
Responsable lots Fluides (04 pts)
Responsable Qualité (03 pts) salarié de l’entreprise (ou groupement d'entreprises dans le cas du groupement)
Produits proposés : notés sur 60
L’attribution de cette note tiendra compte :
-De la conformité des produits proposés aux spécifications techniques du CPS ;
Les propositions relatives à la solution technique doivent répondre aux caractéristiques demandées dans le CPS.
Une note zéro sera attribuée pour les produits non conformes, le concurrent titulaire sera tenu de se conformer strictement au marché après son attribution (Au démarrage des travaux) et présenter les fiches techniques conformes aux exigences.
Toute offre ayant obtenu une note produits proposés (N2) sur (60) strictement inférieure à cinquante (55) sera définitivement écartée
Mémoire d’exécution N3 (10 points)
Plan d’installation de chantier
Méthodologie d’exécution par corps d’état explicitant les moyens humains et matériel à mettre en œuvre.
Plan d’assurance Qualité
Plan de prévention hygiène sécurité et environnement
Proposition de gestion des déchets
Planning des travaux faisant ressortir le planning des études d’exécution, d’approvisionnement et de réalisation des travaux
Note technique globale (Nt) :
La note technique globale sera Nt = N1+ N2 + N3
Toute offre ayant obtenu une note technique (Nt) sur cent (100) inférieure strictement à soixante-dix (70) sera définitivement écartée.

## Slide 9
NOTATION FINALE
Seules les offres conformes seront retenues pour la suite de l’analyse financière.
L’examen et l’évaluation des offres financières seront effectués conformément aux dispositions des articles 42, 43 et 44 du règlement des achats de la Banque
Note finale :
L’offre financière la moins disante aura 100 points, les autres offres seront notées au prorata par la formule ci-après :
Nf = 100 * Md / M
Md : désigne le montant de l’offre la moins disante ;
M : désigne le montant de l’offre considérée.
La note globale sera calculée comme suit : N = 0,7xNt + 0,3xNf
En cas de soumission électronique le complément du dossier est remis par voie électronique au niveau du portail Achats de la Banque, à l’exception de l’original du cautionnement provisoire devant être déposé au niveau de la Direction Achats de la Banque.

## Slide 10
Sous Lot | N° de Prix | Article | Document à Fournir | Note | 
Etanchéité | 2.3 | Isolation thermique des Terrasses | Avis Technique valide et Fiche technique | 1 | 
 | 2.6 | Etanchéité Bicouche | Avis Technique valide et Fiche Technique | 1 | 
Revêtements | 3.2 | Revêtement du sol en résine | Fiche Technique et Avis Technique valide | 1 | 
 | 3.26 | Revêtement de façade en Briquettes (24x11x5) | Fiche Technique et Avis Technique valide | 5 | 
Menuiserie Bois | 5.12 | Revêtement mural en bois acoustique micro perfore | Fiche technique | 2 | 
Menuiserie Aluminium | 5.13 | Porte automatique coulissante | Composition avec les Fiches techniques (Profilé - Mécanisme - Vitrage) | 1 | 
 | 5.14 | Porte fenêtre en aluminium à deux vantaux et partie fixe | Composition avec les Fiches techniques (Profilé - Vitrage) | 1 | 
 | 5.23 | Ensemble vitrée pare-balles | Composition avec les Fiches techniques (Virage & Fixation) et Avis technique valide | 3 | 
 | 10.4 | Passe paquet rotatif | Fiche Technique | 1 | 
 | 10.1 | Tiroir-caisse | Fiche Technique | 1 | 
 | 5.45 | Porte métallique coupe-feu 1h avec oculus et barre antipanique à 1 ouvrant | PV de résistance au feu et Fiche technique | 1 | 
 | 5.41 | Porte métallique blindées à un vantail | Composition avec les Fiches techniques avec système d’auto-libération en cas de blocage involontaire de la porte et Avis technique valide | 2,5 | 
 | 5.42 | Porte métallique semi blindées à deux vantaux | Composition avec les Fiches techniques et Avis technique valide | 2,5 | 

## Slide 11
Electricité | 6.1 | Cellules interrupteurs (arrivée et départ) | Fiches techniques et Agrément du concessionnaire | 1
 | 6.2 | Cellule de protection MT par disjoncteur | Fiches techniques et Agrément du concessionnaire | 1
 | 6.4 | Transformateur à huile 250kva | Fiches techniques et Agrément du concessionnaire | 3
 | 6.14 | Groupe Electrogène | Fiches techniques | 3
 | 6.22 & 6.23 | Onduleurs modulaires n+1 de 10KVA avec autonomie 10 min Onduleurs modulaires n+1 de 30KVA avec autonomie 10 min | Fiches Techniques | 2
 | 6.25 et 6.26 | Tableau Général normal Tableau générale normale/secours | Fiches Techniques | 2
 | de 6.27 à 6.43 | Tableau de distribution secondaire & ondulé conformément au descriptif technique | Fiches Techniques | 1
 | 6.141 | Luminaire ensablement encastré linéaire & modulaire à LED 54W 1503mm x 80mmstre à LED 41W 4000lm IP40 4000k | Catalogue et Fiches techniques | 1
 | 6.147 | Spot a encastré carre 15W 1216lm 60° 115mm x 115mspot étanche | Catalogue et Fiches techniques | 1
 | 6.152 | Suspension tubulaire 5.3W à faisceau diffus | Catalogue et Fiches techniques | 2
 | 6.180 | Linéaire encastré au sol à faisceau mural rasant 20W | Catalogue et Fiches techniques | 2
 | 6.181 | Spot Encastré au sol à faisceau 9W 16° Ø112MM | Catalogue et Fiches techniques | 1
 | 6.209 | Station centrale GTC | Fiches techniques | 1
 | 6.166 | Modules photovoltaïques | Dossier technique | 1
 | 6.167 | Onduleurs - Station photovoltaïque | Dossier technique, conformément à l’article n°6.167 Fiches techniques des onduleurs Certificats | 1
 | 6.168 | Centrale d’acquisition des données et afficheurs LED : | Dossier technique Fiche technique du Système de gestion de l’énergie ‘’ Systèmes de monitoring ‘’ | 1
Ascenseur et monte-charge | 6.230 | Monte-charge 1000 KG (Passage libre 1200 mm) | Dossier Technique | 5
Fluide | 7.58 à 7.60 | Système de climatisation DRV | Fiches techniques | 5
 | 7.63 | Armoire de climatisation | Fiches techniques | 1
 | 7.75.3 | Caisson d'extraction caveaux | Fiches techniques | 1
 | 7.77.1 | Caisson d'air Neuf | Fiches techniques | 1